## Slide 1: 06 декабря 2022г ОП02 Электротехника и электроника ОДНОФАЗНЫЕ ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА Практическое занятие
Преподаватель Шевченко Наталья Павловна

## Slide 2: Практическая работа №2 Расчет однофазной цепи переменного тока с R L C
"Незнающие пусть научатся, а знающие вспомнят еще раз."
Античный афоризм.

## Slide 3: План занятия
Проверка домашнего задания
Интерактивное задание «Найди ошибку».
Проведение практической работы
Теоретические сведения
Решение задачи
Построение векторной диаграммы
Интерактивное задание «Займи позицию»

## Slide 4: ПРОВЕРКА ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ Кроссворд по теме Однофазные цепи переменного тока
 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
9 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 10 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  | 4 |  | 
 |  | 12 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 
13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  | 
По вертикали:
1 Форма графика переменного тока.
2 Сопротивление, в котором электрическая энергия преобразуется в другой вид.
3 Напряжение на индуктивности ……….ток.
4 Одна из функций угла.
5 Единица измерения частоты.
6 Элемент электрической цепи, на котором ток опережает напряжение на 90о.
7 Буквой φ в цепях переменного тока обозначается ………по фазе.
8 Угол между током и напряжением в цепи.
По горизонтали:
9 Количество полных изменений переменной величины за 1 секунду.
10 Величина угла между током и напряжением в цепи с активным сопротивлением.
11 Дольная, означает 10-6
12 Значение переменного тока, меньшее максимального в 1,41 раза.
13 Сопротивление, в котором электрическая энергия расходуется на создание собственного электрического поля.
14 Максимальное значение переменной величины

## Slide 5
Кроссворд по теме Однофазные цепи переменного тока

## Slide 6
ИНТЕРАКТИВНОЕ ЗАДАНИЕ «НАЙДИ ОШИБКУ»
Цепь переменного тока с R
(Oм)
(A)
(Oм)
(Bт)
(Ом)
(B)
(A)
(Вт)

## Slide 7
Цепь переменного тока с L
(Oм)
(B)
(A)
(BA)
ИНТЕРАКТИВНОЕ ЗАДАНИЕ «НАЙДИ ОШИБКУ»
(Oм)
(B)
(A)
(BAp)

## Slide 8
ИНТЕРАКТИВНОЕ ЗАДАНИЕ «НАЙДИ ОШИБКУ»
Цепь переменного тока с С
(Oм)
(A)
(BA)
(Bт)
(Oм)
(A)
(B)
(BAp)

## Slide 9
ИНТЕРАКТИВНОЕ ЗАДАНИЕ «НАЙДИ ОШИБКУ»
Цепь переменного тока с R L
(B)
(вap)
(BA)
(B)
(A)
(Ом)
S(BA)

## Slide 10
ИНТЕРАКТИВНОЕ ЗАДАНИЕ «НАЙДИ ОШИБКУ»
Цепь переменного тока с R C
(AB)
(Oм)
(вap)
(B)
(А)
(Oм)
(ВА)

## Slide 11
Тема «Расчет однофазной цепи переменного тока с R L C»
Цель работы: на практике закрепить теоретические знания по расчету цепей переменного тока с R L C, научиться строить векторные диаграммы в масштабе.
Такая цепь получится, если в сеть переменного тока подключить последовательно соединенные между собой реальную катушку индуктивности, обладающую активным сопротивлением R и индуктивностью L, и конденсатор с ёмкостью С.
R
+
+
L
C

## Slide 12
Проведение практической работы
Ход работы
Дано :
R 1=5 Ом;
R 2=3Ом
XL=14Ом
XC=8Ом
U=150B
I-?
Z-?
P-?
Q-?
S-?
Построить векторную
диаграмму в масштабе
= 5+3=8 Ом
=10 Ом;
; = 0,6;
; =0,8
ВАр

## Slide 13
Проведение практической работы
Для определения общего напряжения необходимо построить векторную диаграмму.
При подаче напряжения в цепи возникнет ток, который на каждом из элементов цепи будет создавать падения напряжений:
=15 5=75 В
=15 3=45В
=15 14=210В
=15 8=120В
Ми = 15В/ 1см
lI =15/15=1см
С помощью масштаба находятся длины векторов
Выбираю масштаб
МI = 15A/ 1см
lи = 150/15= 10см
= 75В/15= 5см
= 45В/15= 3см
= 210В/15= 14см
= 120В/15= 8см

## Slide 14
ox
w
w
ox
I
I
UL
UL
UC
UC
UR1
UR1
UR2
Uc
UR2
UR2
U
U
φ
φ
UR2
XL>XC
XL<XC
Построение векторной диаграммы

## Slide 15
Интерактивное задание «Займи позицию»
При позиции «ДА» - покажите
При позиции «НЕТ» - покажите
В действительности неразветвленная цепь переменного тока имеет в себе только два элемента, а не четыре, как показано на схеме?
2. При определении напряжения, приложенного к цепи, полного сопротивления, а также результирующей реактивной мощности между индуктивными и емкостными параметрами ставиться знак «-»?
3. При построении векторной диаграммы для рассмотренной цепи указывается только один вектор тока из-за того, что через все элементы цепи протекает одинаковый ток, т.к. они соединены последовательно.
а) да; б) нет.
а) да; б) нет.
а) да; б) нет.

## Slide 16
Интерактивное задание «Займи позицию»
5. На векторной диаграмме для неразветвленной цепи вектора напряжения на индуктивности UL и емкости UC имеют угол сдвига по фазе 90°.
4. В отличие от цепей постоянного тока в цепях тока переменного для определения напряжения, приложенного ко всей цепи, используют арифметическое суммирование?
а) да; б) нет.
а) да; б) нет.
При позиции «ДА» - покажите
При позиции «НЕТ» - покажите

## Slide 17
КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ ПОЛУЧЕННЫЕ СЕГОДНЯ ЗНАНИЯ, НАВЫКИ И ОПЫТ?
ГЛУБОКИЕ | ОСОЗНАННЫЕ | ПРЕДСТОИТ ОСОЗНАТЬ | НЕОСОЗНАННЫЕ
ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЛО НАИБОЛЬШУЮ ТРУДНОСТЬ?
ЧТО ОКАЗАЛОСЬ ДЛЯ ВАС ПОЛЕЗНЫМ?
ЧТО ИНТЕРЕСНОГО ЗАПОМНИЛОСЬ ВАМ НА ЗАНЯТИИ?
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ЗАНЯТИЯ

## Slide 18
ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ
Из предложенных величин, используя арифметические знаки собрать формулы:
Величины | Собранная формула
QL; QC; S; P | 
2. UR; UC; U; UL | 
3. cosφ ; S; P; | 
4 sinφ ; XL; XC; Z; | 
5. XL; XC; Z; R. | 
Дооформить отчет по практической работе, кто не успел
Выполнить задание «Ассоциации»

## Slide 19
БЛАГОДАРЮ ВСЕХ ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ! 