Проект производства работ по строительству газопровода многоквартирного  жилого  дома в р. п Мокшан

А.В. Чевтаева

Государственное бюджетное  профессиональное учреждение

Пензенской области «Мокшанский агротехнологический колледж»

Россия, Пензенская область, Мокшанский район, р. п. Мокшан

Газовая промышленность является важнейшей отраслью народного хозяйства, а газотранспортные системы – крупными топливо снабжающими системами страны.

Природный газ – высокоэффективный энергоноситель, при сгорании которого количество вредных выбросов в атмосферу в 30 тысяч раз меньше чем, например, по сравнению с каменным углем, поэтому  газификация – одна из основ социально – экономического развития государства. Несомненные технологические преимущества и достоинства природного газа – низкая себестоимость добычи, удобство транспортации на большие расстояния, легкость регулирования и автоматизации основных технологических процессов при использовании газа в качестве топлива, высокий КПД газопотребительских приборов с отсутствием вредных выбросов в атмосферу, делают природный газ наиболее предпочтительным экологически чистым энергоносителем, а топливный баланс России все более газоориентированным.

Россия занимает одно из первых мест по разведанным запасам и по добыче природного газа, разведанные запасы газа в стране составляют 35,1 трлн. куб. метров, это 18% мировых запасов природного газа.

Единая система газоснабжения (ЕСГ) России – крупнейшая в мире, в состав нее входят: 161700 км.магистральных газопроводов и отводов, этого хватит, чтобы обогнуть наш земной шар четыре раза, также в нее входят 25 мощных подземных газохранилищ, включая Саратовское подземное хранилище газа (ПХГ) – основной поставщик природного газа в Пензенскую область, шесть комплексов по переработке газа и газового конденсата, 215 линейных компрессорных станций общей мощностью 42 тыс. МВт.

За последние 20 лет доля потребления природного газа в ТЭБе страны увеличилась с 43,9% до 53,4%. Объем газопотребления внутри страны за прошедший год составил свыше 341,6 млрд. куб. метров на сумму 1,013 трлн. рублей, при этом уровень газификации по России достиг 65,3%, а по Пензенской области – 93,4%. Ежегодные вложения по стране в программу газификации, а именно, в строительство новых и модернизацию существующих  объектов составляют за последние годы более 1180 млрд. рублей.

Строительство систем газоснабжения осуществляются на основе предварительно разработанных:

– проекта организации строительства (ПОС)

– проекта производства работ (ППР).

ПОС разрабатывается на весь объем строительства «под ключ», в составе ПОС включается:

1.Общий календарный план строительства с указанием объемов капитальных вложений по структурным составляющим;

2.Строительные генеральные планы на подготовленный и основной период;

3.Организационно – технологические схемы последовательности СМР;

4.Ведомости объемов СМР по периодам строительства и участков траншеи;

5.Ведомости потребности в изделиях, материалах, оборудование по периодам;

6.График потребности в основных строительных машинах и транспорте;

7.График потребности в кадрах по категориям;

8.Пояснительная записка с указанием: характеристики строительства, методов производства СМР, технологических решений, контроля качества СМР, мероприятий по охране труда и окружающей природной среды.     Основные проектные документы в составе ПОС:

– календарный план строительства;

– ведомость объемов основных СМР;

– ведомость потребности в изделиях, материалах, инструкция, оборудовании.

ПОС разрабатывается специализированной проектной организацией или самой монтажной организацией. Проект производства работ на отдельные виды СМР разрабатывается или специализированной проектной организацией или самой монтажной организации.

В состав ППР входят следующие материалы:

1.титульный лист;

2.ведомость документов;

3.ведомость объемов монтажно-строительных работ;

4.монтажный стройгенплан;

5.календарный план производства монтажных работ;

6.график движения основных механизмов;

7.график движения рабочих кадров;

8.схемы и указания по монтажу оборудования;

9.технологические карты на монтажные и сварные работы;

10.ведомость монтажных средств, инструменты, изделий, материалов;

11.пояснительная записка с указанием: характеристики объекта, условий поставки календарных, технологических решений по выполнению технологических операций и процессов, обеспечения контроля качества

Проектом предусматривается строительство системы газоснабжения многоквартирного жилого дома р.п. Мокшан, включающая наружный подземный газопровод, выполненный из стальных труб и полиэтиленовых труб. В каждой квартире установлены бытовые приборы: четырехконфорочная плита ПГ-4 и газовый котел марки Daewoo.

Для расчета потребления газа абонентами в проекте предусмотрен гидравлический расчет

Потери давления в уличной сети до ШРП

Ʃ ∆ h=128Па.

Потери давления в домовой сети- 212,1Па

Общие потери давления

Ʃ ∆ Р= 340,1Па.

Общие потери давления не превышают величину допустимых потерь     Ʃ ∆  Р=340,1+1200Па=1540,1 Па, где 1200Па-давление перед газовым прибором.

Согласно техническим условиям давление в точке врезки принято Р=0,002МПа (2000Па).

Т.2

К жилому дому

Q=51м/ч³

Г1-Ф90

Т.1

Рисунок 1. Расчетная схема газопровода

Таблица 1 Гидравлический расчет газопровода

| № участка | Расход газа Q, м³/ч | Диаметр Dy, мм | Фактическая Длина Lф., м | Расчетная Длина L, м | Удельные Потери Давления ∆ h, Па | Потери на участке ∆ H, Па | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т.1-т.2 | 51 | 90 | 116 | 127,6 | 1,0 | 128 |  |

Потери давления в уличной сети до ШРП-Ʃ ∆ h=128Па.

Потери давления в домовой сети- 212,1Па

Общие потери давления - Ʃ ∆ Р= 340,1Па.

Общие потери давления не превышают величину допустимых потерь

Ʃ∆Р=340,1+1200Па=1540,1 Па, где 1200Па-давление перед газовым прибором.

Согласно техническим условиям давление в точке врезки принято Р=0,002МПа (2000Па).

Диаметры газопроводов следует определять на основании гидравлического расчета из условия обеспечения нормального газоснабжения всех потребителей в часы максимального газопотребления. Толщина стенок труб должна определяться расчетом газопроводов на прочность.

Для предотвращения перебоев в газоснабжении распределительные системы должны быть спроектированы при обеспечении заданного уровня надежности, а их эксплуатация должна быть организованна таким образом, чтобы профилактические ремонты и замены оборудования позволяли выдержать принятый уровень надежности в течение всего срока службы системы.

С увеличением времени эксплуатации системы увеличивается вероятность отказа ее элементов, что может привести к существенному снижению, или полной потере работоспособности системы. В ходе работы анализировал затраты газификации на обязательные приобретения оборудования и материалы, оформление документов  на  газ и монтажные работы системы отопления.

Таблица 2 Оборудования и материалы для газификации многоквартирного дома

| № | Оборудование и материалы | Тип, марка и обозначение | Кол-во | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел отопительный | КСТГ-20 | 1 | 32400руб |
| 2 | Счетчик газа |  | 1 | 6750руб |
| 3 | Плита газовая + шланг | ОМИЧКА | 1 | 10800руб |
| 4 | Защитный экран: гипсокартон |  | 1 | 21600руб |
| 5 | Труба электросварная | ГОСТ 1050-88 ДУ40 | 1 | 27000руб |
| 6 | Радиаторы чугунные |  | 1 | 81000руб |
| 7 | Труба электросварная | ГОСТ 1050-88 ДУ25 | 1 | 27000руб |
| 8 | Кран пробковый ДУ 25 |  | 1 | 6750руб |
| 9 | Кран пробковый ДУ 25 |  | 1 | 5400руб |
| 10 | Оцинкованный лист |  | 1 | 24300руб |
| 11 | Итого: |  |  | 242950руб |

Всего из расчета данной таблицы видно что на оборудования и материалы для газификацию одной квартиры с учетом внутридомового газового оборудования  будет потрачена сумма 242950 руб.

На монтажные работы для одной квартиры  будет потрачена сумма в размере 38000 , а для всего дома 1026000рублей

На документы для газификации будет  потрачена сумма в размере 89100

Всего на газификацию без учета заработной платы будет потрачена сумма 370050 рублей.

Прокладка газопровода ведется с 1 мая в течение 11 дней. После окончания
монтажных   работ   бригада   приступает   к   испытанию   системы на герметичность; для данного объекта испытательное давление 0,6 МПа в
течение 24 часов.

Система считается выдержавшей испытание, если нет
видимою падения давления по манометру класса точности 0,6 или по
манометрам класса точности 0,15 и 0,4 не превышает одного деления шкалы.

Результаты испытания оформляются записью в строительном паспорте
газопровода.                                                                                                                   Эксплуатация газопроводов начинается со дня приемки или со дня врезки в действующий газопровод.

Для определения стоимости работ и ТЭП выполнен локально-сметный     расчет.  Все работы ведутся с выполнением ТБ и охраны труда.