Технологическая карта учебного занятия

| Автор-разработчик | Нестеров Андрей Александрович |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Профессия / специальность | 13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей |  |  |  |  |
| Учебный цикл | Техническая эксплуатация аппаратуры релейной защиты и автоматики |  |  |  |  |
| Наименование раздела / темы | Раздел «Аппаратура релейной защиты, автоматики и средств измерения средней сложности» / Тема «Измерительные трансформаторы тока. Назначение. Основные характеристики» |  |  |  | кол-во часов |
|  |  |  |  |  | 4 часа(ов) |
| Тема занятия | Практическое занятие «Снятие вольт-амперной характеристики измерительного трансформатора тока с помощью специализированного программного обеспечения УИПРЗ «Ретом-21»» |  |  |  | 2 часа |
| Содержание темы | «Снятие воль-амперной характеристики измерительного трансформатора тока для определения точки насыщения магнитопровода» |  |  |  |  |
| Тип учебного занятия | Практическое занятие |  |  |  |  |
| Формы организации учебной деятельности | Применение знаний, умений, способов деятельности в учебной и практической деятельности |  |  |  |  |
| Формируемые компетенции (в соответствии с ФГОС, рабочей программой) | Общие компетенции, подлежащие формированию на занятии |  | Профессиональные компетенции, подлежащие формированию на занятии |  |  |
|  | ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | ПК 1.1 | Определять пригодность аппаратуры релейной защиты, автоматики и средств измерения |  |
|  | ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | ПК 1.2 | Выполнять сборку, регулировку, ремонт, испытания, техническое обслуживание реле средней сложности |  |
|  | ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | - | - |  |
|  | ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | - | - |  |
| Требования к результатам освоения УД/МДК/практики (в соответствии с ФГОС, рабочей программой) | Умения для освоения на занятии |  | Знания для усвоения на занятии |  |  |
|  | У1 | выявлять дефекты, определять причины неисправности | З1 | технические характеристики обслуживаемого оборудования |  |
|  | У2 | определять пригодность аппаратуры к дальнейшей эксплуатации | З2 | назначение оборудования |  |
|  | У3 | проводить испытания оборудования | З3 | конструкцию и принцип действия, основные параметры, схемы подключения |  |
|  | - | - | З4 | назначение, конструкцию испытательных приборов |  |
|  | - | - | З5 | методики проведения испытаний |  |
|  | - | - | З6 | порядок проведения испытания |  |
| Ресурсы учебного занятия | Материально-технические |  | Электронные |  |  |
|  | УИПРЗ «Ретом-21», электрозащитные средства |  | РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования, руководства по эксплуатации (технические паспорта) измерительного прибора и исследуемого оборудования, |  |  |
| Формы и методы контроля, оценки результата изучения темы учебного занятия | защита результатов практического занятия, экспертное наблюдение и оценка при выполнении практической работы |  |  |  |  |
| Задание для внеаудиторной самостоятельной работы | до проведения занятия изучить обучающее видео «Устройство и принцип работы измерительного трансформатора тока» в электронной среде |  |  |  |  |

| Этапы занятия | Деятельность преподавателя | Деятельность обучающихся | Планируемые результаты обучения (декомпозированные до уровня этапа занятия) | Типы оценочных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задания для внеаудиторной самостоятельной работы |  |  |  |  |
| Получение основных сведений об устройстве и принципе действия измерительного трансформатора тока | Выдает задания для самостоятельной работы: изучить обучающее видео «Устройство и принцип работы измерительного трансформатора тока» в электронной среде | Изучают обучающее видео «Устройство и принцип работы измерительного трансформатора тока» в электронной среде | ОК 09: Использовать информационные технологии в процессе изучения оборудования Описывать устройство и принцип работы оборудования | Устный опрос по темам: «Устройство и принцип работы измерительного трансформатора тока» |
| 2. Организационный этап занятия |  |  |  |  |
| Создание рабочей обстановки, актуализация мотивов учебной деятельности. Проверка выполнения задания / входной контроль | 1) Контролирует подготовленность обучающихся к выполнению практического занятия: - проводит инструктаж по технике безопасности при выполнении практического занятия; - проводит устный опрос по технике безопасности при проведения практического занятия; - проверяет заполнение журнала практических занятий; 2) Допускает студентов к выполнению практического занятия | 1) Отвечают на вопросы преподавателя, демонстрируют усвоение изученного материала; 2) Получают допуск к выполнению практического занятия | Перечислять основные требования техники безопасности при работе с электроизмерительными приборами, используемыми на практическом занятии | Устный опрос по теме: «Основные требования техники безопасности при работе с измерительными устройствами |
| Актуализация содержания практического занятия | Актуализирует цели, задачи выполнения практического занятия, методики выполнения проводимых измерений | Участвуют в обсуждении целей, задач выполнения практического занятия, методики выполнения проводимых измерений | Формулировать цель и задачи проведения практического | Устный опрос по цели и задачам заданий практического занятия |
| 3. Основной этап занятия |  |  |  |  |
| Осмысление содержания задания практического занятия, последовательности выполнения действий | Осуществляет контроль за подготовкой рабочих мест студентов к выполнению практического занятия | Осуществляют подготовку рабочего места к выполнению практического занятия | ОК 01: Выбирать способы решения задач по снятию воль-амперной характеристики с помощью специализированного программного обеспечения. ПК 1.2: Выполнять сборку, регулировку, ремонт, испытания, техническое обслуживание измерительного прибора | Устный опрос по содержанию заданий практического занятия |
| Самостоятельное выполнение задания практического задания в соответствии с методическими указаниями | Осуществляет контроль за ходом выполнения заданий практического занятия | Наблюдают за значениями электрических величин (тока и напряжения) и построением ВАХ, отображающихся на мониторе | ОК 10: Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках для проведения испытаний и измерений | Экспертное наблюдение за правильностью выполнения заданий практического занятия |
| Обобщение и систематизация результатов выполнения лабораторных работ, практических работ, упражнений, заданий | Консультирует обучающихся по вопросам интерпретации полученных результатов измерений | 1) Заносят в отчет результаты полученных измерений; 2) Анализируют полученнные значения электрических величин (тока и напряжения) | ОК 02: Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для определения нормативных значений сопротивления изоляции в зависимости от вида электрооборудования ПК 1.1: Определять пригодность электрооборудования к дальнейшей эксплуатации по результатам проведенных измерений | Устный опрос по анализу и интерпретации результатов полученных измерений |
| 4. Заключительный этап занятия |  |  |  |  |
| Подведение итогов работы; фиксация достижения целей (оценка деятельности обучающихся); определение перспективы дальнейшей работы | 1) Проводит устный опрос по контрольным вопросам, приведенным в методических указаниях к практическому занятию; 2) Подводит итоги практического занятия; 3) Выставляет оценки обучающимся по критериям оценивания лабораторных работ | 1) Оценивают достоверность полученных результатов; 2) Формулируют выводы по полученным результатам измерений; 3) Защищают результаты лабораторной работы | 1) Объяснять соответствие полученных результатов измерений требованиям нормативных документов; 2) Формулировать зависимость полученных результатов измерений от величины прилагаемого напряжения | Защита результатов лабораторной работы |